**PRILOG 2: TROŠKOVNIK PREDMETA NABAVE**

Instrumenti za provjeru fizičkih značajki: Optički HE-Kriostat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. Br.  | Naziv i opis predmeta nabave  | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Potvrda tehničkih karakteristika (DA/NE)  | Upisati broj stranice i redni broj pod kojim se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača, vidljivo označena, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike |
| 1. | Optički He-Kriostat |
| 1.1. | Vibracije  | **≤20nm** |  |  |  |
| 1.2. | Sample drift na stalnoj temp 4.2 K | **≤0.15um** |  |  |  |
| 1.3. | Temperaturni raspon kriostata | **≤3.5K-500K** |  |  |  |
| 1.4. | Temperaturna stabilnost | **≤0.1K** |  |  |  |
| 1.5. | Potrosnja He na 4.2K  | **<1l/h** |  |  |  |
| 1.6. | Tezina kriostata | **<2kg** |  |  |  |
| 1.7. | Dimenzije kriostata Dxh (D-dijametar, h-visina) |  **D<120mm & h<60mm** |  |  |  |
| 1.8. | Radna udaljenost (nosač uzorka do gornja ploha prozora) | **<2.5mm** |  |  |  |
| 1.9. | Otvor za s električnim 10pinskim konektorom | **Da** |  |  |  |
| 1.10. | Gornji i donji prozor pogodni za UV-VIS-NIR-MIDIR spektar zračenja od safira | **Da** |  |  |  |
| 1.11. | Debljina gornjeg prozora | **≤0.5mm** |  |  |  |
| 1.12. | Temperaturni kontroler s mogućnošću dva inputa temperaturnog senzora | **Da** |  |  |  |
| 1.13. | Transportni kontejner za tekući helij zapremnine (Dewar LHe)  | **60l-70l** |  |  |  |
| 1.14. | Savitljiva transfer linija između kontejnera(Dewara) za Lhe i kriostata s niskim gubitcima | **Da** |  |  |  |
| 1.15. | Nosač uzorka | **Da** |  |  |  |
| 1.16. | Pumpa i kontroler za protok rashladnog medija u kriostatu | **Da** |  |  |  |
| 1.17. | Adapter za priključak transfer linije na kontejner(Dewar) za Lhe | **Da** |  |  |  |
| 1.18 | Trošak transporta | **Da** |  |  |  |

CIJENA PONUDE - ukupni iznos u kunama, bez PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 PDV - iznos u kunama: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SVEUKUPNA CIJENA PONUDE - iznos sa PDV-om, u kunama: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_