## List1
Institut za fiziku
Zagreb, Bijenička cesta 46
DODATAK 2 - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
JN-R-01/2022 Fluorescentni spektrometar
Napomene: Ukoliko nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim tehničkim specifikacijama i ostalim uvjetima predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati kao i ostale uvjete isporuke. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe, kao i stupac „Reference na tehničku dokumentaciju, napomene i bilješke“ navodeći dokumente proizvođača robe koji potvrđuju tehničke specifikacije ponuđene robe. Kad Naručitelj zahtjeva brojčane vrijednosti (točna vrijednost ili raspon) za pojedinu stavku Ponuditelj ih mora navesti u stupcu „Ponuđene specifikacije“. Kad Ponuditelj u stupcu “Reference na tehničku dokumentaciju, napomene i bilješke” navodi dokumente koji nisu dostupni na web stranici proizvođača, mora priložiti katalog ili drugu tehničku dokumentaciju. Stupac «Ocjena DA/NE » ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.
R.br. | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Ponuđene specifikacije | Reference na tehničku dokumentaciju, napomene ili bilješke | Ocjena (DA / NE)
0 | 1 | 2 | 3 | 4
Naziv Količina: _______1_________, Proizvođač: ___________________________________________________; Model:________________________
Fluorescentni spektrometar
1 | Fluorescentni spektrometar
1.1. | Raspon valnih duljina od 200 do 900 nm ili šire
1.2. | Izvor zračenja: ksenonska lampa (minimalno 75 W)
1.3. | Brzina skeniranja: 24 000 nm/min ili više
1.4. | Osjetljivost (Raman vrpca vode, 350 nm ekscitacija): ≥ 750:1 RMS ili više
1.5. | Detektor: fotomultiplikatorska cijev (R928) ili silicijska fotodioda
1.6. | Rešetka monokromator: 1200 zareza/mm ili više
1.7. | Preciznost valne duljine (ili razlučivanje): 1.5 nm ili bolje (gdje bolje znači manji broj)
1.8. | Spektrofluorimetar mora imati način mjerenja za kemiluminiscenciju
1.9. | Uz instrument se mora isporučiti držač za mjerenje krutih uzoraka (eng. solid sample holder).
1.10 | Uz instrument se mora isporučiti minimalno 2 kivete duljine puta svjetlosti 10 mm
1.11. | Instrument sadržava ili ne sadržava interne filtre koji su korisnički odaberivi i na emisijskoj i na ekscitacijskoj zraci radi isključivanja sekundarne svjetlosti.
1.12. | Uz instrument se mora isporučiti prijenosno računalo s instaliranim operativnim sustavom i softverom za upravljanje uređajem
2.1. | Jamstvo: minimalno 12 mjeseci
2.2 | Ponuditelj osigurava instalaciju i osnovnu obuku korisnika na instrumentu (1 dan)